## Tabelle1
Name / Vorname: |  |  | TVD-Nr.: | [7 empty] | Datum:
AMTLICHE KONTROLLEN IN SCHLACHTBETRIEBEN - INFRASTRUKTUR
Nr. | Kontrollpunkt | Befund, Bemerkung
A Tierannahme
INF-A 01 | Nicht gehfähige Tiere: mobile Betäubungseinrichtung vorhanden | Befund
Bemerkung
INF-A 02 | Platz und Licht für STU ausreichend GB: Platz für STU gedeckt Separierung einzelner Tiere möglich | Befund
Bemerkung
INF-A 03 | Rampe (GB): Neigung, Oberfläche rutschfest und leicht zu reinigen / zu desinfizieren, Seitenschutz | Befund
Bemerkung
INF-A 04 | Kein Zutritt für Unbefugte GB: Areal umzäunt | Befund
Bemerkung
INF-A 05 | GB: Umschlag Tiere / Fleisch getrennt | Befund
Bemerkung
INF-A 06 | GB: Reinigungs- / Desinfektions-anlage Fahrzeuge (Tiere / Fleisch) | Befund
Bemerkung
B STALL
INF-B 01 | Trinkwasserversorgung vorhanden | Befund
Bemerkung
INF-B 02 | Einrichtungen zur Anpassung des Klimas vorhanden Witterungsschutz falls nötig Duschen für Schweine (GB) | Befund
Bemerkung
INF-B 03 | Luftzufuhr gewährleistet | Befund
Bemerkung
INF-B 04 | Belegungsplan vorhanden, Flächen ausreichend (<4 Std.; >4 Std.) Hausgeflügel in Transportbehältern | Befund
Bemerkung
INF-B 05 | Aufstallung über Nacht: Versorgung und Überwachung der Tiere gewährleistet | Befund
Bemerkung
INF-B 06 | GB: Abschliessbarer Sanitätsstall oder abtrennbarer Bereich im Stall mit separaten Wasserabläufen und ausreichender Beleuchtung | Befund
Bemerkung
INF-B 07 | Boden rutschfest, Oberflächen wasserundurchlässig, leicht zu reinigen / zu desinfizieren; Abfluss-rinne für Stoffwechsel-produkte; keine Beeinträchtigung der LM | Befund
Bemerkung
Befund: ü = erfüllt, ¢ = Mangel (nicht erfüllt), ▬ = nicht kontrolliert, │ = nicht zutreffend (nicht anwendbar)
Mangel: g = geringfügig, w = wesentlich, s = schwerwiegend
C TREIBGÄNGE
INF-C 01 | Bauart tiergerecht (rutschfester Boden, verletzungssicher, Beleuchtung, Verengungen, Richtungswechsel, Kurvenradien) | Befund
Bemerkung
INF-C 02 | Einwirkung auf Tiere jederzeit möglich | Befund
Bemerkung
INF-C 03 | Einzeltreibgänge Rinder: Aufsprung-schutz, für Rinder lichte Höhe 20 cm über dem Widerrist | Befund
Bemerkung
INF-C 04 | Elektrische Treibhilfen nur mit Begrenzung der Stromstösse auf max. 1 Sek. | Befund
Bemerkung
D FIXIERUNG / BETÄUBUNG / ENTBLUTUNG
INF-D 01 | Betäubungseinrichtung: Eignung für Tierart, Zustand (Reinigung, Lagerung), Wartung, Funktions-kontrolle, Dokumentation Ersatzgerät vorhanden | Befund
Bemerkung
INF-D 02 | Bolzenschussgeräte und Munition für Tierarten geeignet, in gutem Zustand und korrekt aufbewahrt | Befund
Bemerkung
INF-D 03 | Kugelschussgeräte und Projektile für Tierarten geeignet, in gutem Zustand und korrekt aufbewahrt | Befund
Bemerkung
INF-D 04 | Hausgeflügel und Hauskaninchen: Geeignetes mechanisches Gerät für die stumpfe Schussschlag-betäubung, guter Zustand Hausgeflügel: Harter, stumpfer, schwerer Gegenstand für die Kopfschlagbetäubung | Befund
Bemerkung
INF-D 05 | Elektrobetäubungsgerät inkl. Zangen für die jeweilige Tierart geeignet, in gutem Zustand und korrekt aufbewahrt | Befund
Bemerkung
INF-D 06 | Fixierungseinrichtung verletzungs-sicher, Einschränkung Kopf-bewegungen bei Bolzenschuss (Pferd, Rind); Betäubung im Stehen oder in aufrechter Haltung möglich | Befund
Bemerkung
INF-D 07 | Tier erreichbar für Nachbetäubung falls nötig, Ersatzgerät vorhanden | Befund
Bemerkung
INF-D 08 | GB: Betäubung / Entblutung räumlich getrennt von weiteren Arbeiten | Befund
Bemerkung
INF-D 09 | GB: Adulte Rinder fallen nach der Betäubung auf einen Gitterrost | Befund
Bemerkung
Befund: ü = erfüllt, ¢ = Mangel (nicht erfüllt), ▬ = nicht kontrolliert, │ = nicht zutreffend (nicht anwendbar)
Mangel: g = geringfügig, w = wesentlich, s = schwerwiegend
E SCHLACHTRAUM UND EINRICHTUNGEN
INF-E 01 | Raumgrösse geeignet Oberflächen strapazierfähig und leicht zu reinigen / zu desinfizieren Isolation verrottungssicher Kein Holz in Räumen mit offenen LM | Befund
Bemerkung
INF-E 02 | Fliegengitter, Türen und Fenster dicht | Befund
Bemerkung
INF-E 03 | Im Umgang mit LM ausschliesslich Trinkwasser verwendet Trinkwasser heiss und kalt Bodenabläufe mit Gitter abgedeckt, max. Durchlassgrösse 1 cm2 | Befund
Bemerkung
INF-E 04 | Handwaschbecken: Funktionstüchtig, ausreichende Anzahl an geeigneter Stelle, Wasser heiss und kalt, nicht mit den Händen zu bedienen, Seife und Desinfektionsmittel vorhanden, Einwegtücher und Abfallbehälter | Befund
Bemerkung
INF-E 05 | Sterilisationseinrichtungen: Ausreich-ende Anzahl an geeigneter Stelle Bei Sterilisation mit heissem Wasser: mind. 82 °C | Befund
Bemerkung
INF-E 06 | Zustand Geräte und Einrichtungen: Abnutzung, Material | Befund
Bemerkung
INF-E 07 | Räumliche / zeitliche Trennung verschiedener Tierarten möglich | Befund
Bemerkung
INF-E 08 | Die Einrichtung ist geeignet, eine Verunreinigung von LM durch TNP zu verhindern | Befund
Bemerkung
INF-E 09 | Separater Raum (GB) oder Bereich (KB) für das Entleeren von Magen und Därmen GB: Separate Räume für verschiedene Tätigkeiten vorhanden | Befund
Bemerkung
INF-E 10 | Arbeitsplatz / -plätze für FU geeignet (Ausstattung, Licht, GB: Abschiebegleis) | Befund
Bemerkung
F KÜHLRAUM
INF-F 01 | Alle Oberflächen hell und leicht zu reinigen / zu desinfizieren Wände bis mind. auf Lagerhöhe hart Kein Holz in Räumen mit offenen LM | Befund
Bemerkung
INF-F 02 | Ausreichende Beleuchtung | Befund
Bemerkung
Befund: ü = erfüllt, ¢ = Mangel (nicht erfüllt), ▬ = nicht kontrolliert, │ = nicht zutreffend (nicht anwendbar)
Mangel: g = geringfügig, w = wesentlich, s = schwerwiegend
INF-F 03 | Kapazität Kältemaschine und Lüftung ausreichend Registrierthermometer bei Kühlräumen >200 m3 vorhanden Kein Kondenswasser auf den STK | Befund
Bemerkung
INF-F 04 | Einrichtung zur gesonderten Aufbewahrung von beschlagnahmten STK und Teilen GB: Sanitätskühlraum vorhanden, abschliessbar | Befund
Bemerkung
INF-F 05 | Umschlag Tiere / Fleisch räumlich oder zeitlich getrennt GB: Getrennte Einrichtungen, Andockstelle Auslieferung Fleisch KB: zeitliche Trennung von Tierannahme und Fleischverkehr | Befund
Bemerkung
INF-F 06 | GB: Gekühlte, separate Lagerung für nicht gerupftes / nicht enthäutetes Wild | Befund
Bemerkung
G TIEFKÜHLUNG
INF-G 01 | Alle Oberflächen hell und leicht zu reinigen / zu desinfizieren Wände bis auf mind. Lagerhöhe hart Isolation verrottungssicher | Befund
Bemerkung
INF-G 02 | Kapazität Kältemaschine und Lüftung ausreichend Registrierthermometer bei Tiefkühl-räumen >200 m3 vorhanden | Befund
Bemerkung
H PERSONAL
INF-H 01 | Umkleideraum zweckmässig eingerichtet für hygienisches Verhalten | Befund
Bemerkung
INF-H 02 | Sanitäre Einrichtungen Personal: Einrichtung der Toiletten, ohne direkten Zugang zu Schlachträumen Wasch- und Duscheinrichtungen | Befund
Bemerkung
INF-H 03 | Reinigung und Aufbewahrung von Arbeitsausrüstung (Stiefel, Schürzen, Messer, Kettenschutz) GB: Gesonderter Raum oder Bereich zur Reinigung der Arbeitsausrüstung | Befund
Bemerkung
INF-H 04 | Sozialräume (Pausenraum, Raucher-raum, Verpflegungsraum etc.): Keine Beeinträchtigung der LM-Hygiene durch Lage und Zugänge | Befund
Bemerkung
Befund: ü = erfüllt, ¢ = Mangel (nicht erfüllt), ▬ = nicht kontrolliert, │ = nicht zutreffend (nicht anwendbar)
Mangel: g = geringfügig, w = wesentlich, s = schwerwiegend
I ENTSORGUNG, TNP
INF-I 01 | Entsorgungsraum: Kühlung (>24 Std.), abschliessbar, leicht zu reinigen / zu desinfizieren Geeignete Behälter | Befund
Bemerkung
INF-I 02 | Korrekte Lagerung und Kennzeichnung von TNP, mit oder ohne täglicher Abfuhr | Befund
Bemerkung
J ANDERE RÄUME / EINRICHTUNGEN
INF-J 01 | Reinigungs- / Desinfektionsmittel, Umhüllungsmaterial, Verbrauchs-hilfsstoffe und technische Hilfsmittel gesondert aufbewahrt | Befund
Bemerkung
INF-J 02 | Umkleideraum und Büro für amtliche Kontrolle: Eignung, Ausstattung | Befund
Bemerkung
+ WEITERE ASPEKTE
INF + | Weitere Aspekte | Befund
Bemerkung
INF 00 | Infrastruktur | erfüllt | A | B | C | D | E | F | G | H |  | I | J | K | +
Mangel
Mängel- beschreibung
Befund: ü = erfüllt, ¢ = Mangel (nicht erfüllt), ▬ = nicht kontrolliert, │ = nicht zutreffend (nicht anwendbar)
Mangel: g = geringfügig, w = wesentlich, s = schwerwiegend