## Tableau 1
Nom, prénom : |  |  | N° BDTA : | [7 empty] | Date :
CONTRÔLES OFFICIELS DANS LES ABATTOIRS – INFRASTRUCTURE
No | Point de contrôle | Constat, remarque
A Réception des animaux
INF-A 01 | Animaux incapables de se déplacer : équipement d’étourdissement mobile disponible | Constat
Remarque
INF-A 02 | Place et lumière suffisante pour le contrôle ante mortem GA : emplacement abrité pour le contrôle ante mortem Séparation des animaux possible | Constat
Remarque
INF-A 03 | Rampe (GA) : déclivité, surface non glissante et facile à nettoyer / désinfecter, protections latérales | Constat
Remarque
INF-A 04 | Accès interdit aux personnes non autorisées GA : enceinte clôturée | Constat
Remarque
INF-A 05 | GA : transbordement séparé des animaux et des viandes. | Constat
Remarque
INF-A 06 | GA : installations de nettoyage/désinfection des véhicules (animaux, viande) | Constat
Remarque
B LOCAUX DE STABULATION
INF-B 01 | Approvisionnement en eau potable disponible | Constat
Remarque
INF-B 02 | Les équipements permettant d’adapter le climat sont disponibles Abri contre les intempéries (si nécessaire) Douches pour les porcs (GA) | Constat
Remarque
INF-B 03 | Apport d’air garanti | Constat
Remarque
INF-B 04 | Plan d’occupation disponible, surface suffisante (< 4 h. ; > 4 h.) Volaille domestique dans des conteneurs de transport | Constat
Remarque
INF-B 05 | Hébergement durant la nuit : approvisionnement et surveillance des animaux garantis | Constat
Remarque
INF-B 06 | GA : local de stabulation sanitaire que l’on peut fermer à clé ou emplacement à part dans le local de stabulation avec bouches d’évacuation des eaux indépendantes et éclairage suffisant | Constat
Remarque
INF-B 07 | Sols non glissants, surfaces imperméables, faciles à nettoyer / désinfecter ; rigoles d’évacuation pour les produits du métabolisme ; Pas d’impact sur les DAl | Constat
Remarque
Constat : ü = remplie, ¢ = manquement (exigence non remplie), ▬ = non contrôlé, │ = non applicable (non pertinent)
Manquement : m = mineur, i = important, g = grave
C COULOIRS D’ACHEMINEMENT
INF-C 01 | Construction adaptée aux animaux (sol non glissant, ne provoquant pas de blessures, éclairage, rétrécissements, changements de direction, rayon des virages) | Constat
Remarque
INF-C 02 | Intervention sur les animaux possible en tout temps | Constat
Remarque
INF-C 03 | Couloirs d’acheminement individuels pour les bovins : dispositif empêchant les animaux de grimper les uns sur les autres, pour les bovins, hauteur libre d'au moins 20 cm | Constat
Remarque
INF-C 04 | Instruments électriques d’aide à l’acheminement uniquement avec décharges électriques limitées à 1 sec. au maximum | Constat
Remarque
D CONTENTION / ÉTOURDISSEMENT / SAIGNÉE
INF-D 01 | Installation d’étourdissement : adaptation à l’espèce animale, état (nettoyage, rangement), entretien, vérification du bon fonctionnement, documentation Appareil de remplacement disponible | Constat
Remarque
INF-D 02 | Pistolets à tige perforante et munitions adaptés aux espèces animales, en bon état et entreposés correctement | Constat
Remarque
INF-D 03 | Appareils à balle et projectiles adaptés aux espèces animales, en bon état et entreposés correctement | Constat
Remarque
INF-D 04 | Volaille domestique et lapins domestiques : appareil mécanique approprié pour l’étourdissement par percussion, en bon état Volailles domestiques : objet dur, non tranchant et lourd pour l’étourdissement par un coup sur la tête | Constat
Remarque
INF-D 05 | Appareil d’étourdissement électrique (pinces comprises) approprié à l’espèce animale concernée, en bon état et entreposé correctement | Constat
Remarque
INF-D 06 | Installation de contention permettant d’éviter les blessures, limitation des mouvements de la tête lors du tir d’étourdissement ; étourdissement possible lorsque l’animal est sur pied ou en position verticale | Constat
Remarque
INF-D 07 | Animal accessible pour un nouvel étourdissement si nécessaire, appareil de remplacement disponible | Constat
Remarque
INF-D 08 | GA : étourdissement / saignée séparés spatialement des autres opérations | Constat
Remarque
INF-D 09 | GA : après l’étourdissement, les bovins adultes tombent sur une grille de réception | Constat
Remarque
Constat : ü = remplie, ¢ = manquement (exigence non remplie), ▬ = non contrôlé, │ = non applicable (non pertinent)
Manquement : m = mineur, i = important, g = grave
E LOCAL D’ABATTAGE ET ÉQUIPEMENTS
INF-E 01 | Taille des locaux appropriée Surfaces résistantes et faciles à nettoyer/désinfecter Isolation imputrescible Pas de bois dans les locaux avec DAl ouvertes | Constat
Remarque
INF-E 02 | Moustiquaires, portes et fenêtres étanches | Constat
Remarque
INF-E 03 | Seule l’eau potable est utilisée dans les activités liées aux DAl Eau potable chaude et froide Bouches d’évacuation des eaux munies de grilles avec ouvertures de max. 1 cm2 | Constat
Remarque
INF-E 04 | Lavabos : fonctionnels, nombre suffisant aux endroits appropriés, eau chaude et froide, sans commande avec les mains ; savon, désinfectant, serviettes jetables et poubelles disponibles | Constat
Remarque
INF-E 05 | Stérilisateurs : nombre suffisant aux endroits appropriés En cas de stérilisation avec de l’eau chaude : min. 82°C | Constat
Remarque
INF-E 06 | État des outils et des installations : usure, matériaux | Constat
Remarque
INF-E 07 | Séparation possible des différentes espèces animales dans l’espace/le temps | Constat
Remarque
INF-E 08 | L’installation permet d’éviter toute souillure des DAl par les SPA | Constat
Remarque
INF-E 09 | Local séparé (GA) ou secteur séparé (PA) pour la vidange des estomacs et des intestins GA : locaux séparés pour les différentes activités disponibles | Constat
Remarque
INF-E 10 | Poste/s de travail approprié/s pour le CV (équipement, lumière, GA : convoyeur parallèle) | Constat
Remarque
F LOCAL DE RÉFRIGÉRATION
INF-F 01 | Tous les revêtements sont clairs et faciles à nettoyer/désinfecter Murs : revêtement résistant jusqu’à la hauteur de stockage Pas de bois dans les locaux avec DAl ouvertes | Constat
Remarque
INF-F 02 | Éclairage suffisant | Constat
Remarque
Constat : ü = remplie, ¢ = manquement (exigence non remplie), ▬ = non contrôlé, │ = non applicable (non pertinent)
Manquement : m = mineur, i = important, g = grave
INF-F 03 | Capacité suffisante des agrégats de réfrigération et de la ventilation Thermomètres enregistreurs disponibles dans les locaux de réfrigération > 200 m3 Pas de condensation sur les carcasses | Constat
Remarque
INF-F 04 | Aménagement pour conserver séparément les carcasses et les parties mises sous séquestre GA : local de réfrigération sanitaire que l’on peut fermer à clé disponible | Constat
Remarque
INF-F 05 | Transbordement séparé dans l’espace/le temps des animaux et des viandes GA : Installations séparées, quai pour le chargement des viandes PA : réception des animaux et flux des viandes séparés dans le temps | Constat
Remarque
INF-F 06 | GA : entreposage sous réfrigération séparé pour le gibier non plumé/non dépouillé | Constat
Remarque
G CONGÉLATION
INF-G 01 | Tous les revêtements sont clairs et faciles à nettoyer/désinfecter Murs : revêtement résistant jusqu’à la hauteur maximale de stockage Isolation imputrescible | Constat
Remarque
INF-G 02 | Capacité suffisante des agrégats de réfrigération et de la ventilation Thermomètres enregistreurs disponibles dans les locaux de congélation > 200 m3 | Constat
Remarque
H PERSONNEL
INF-H 01 | Vestiaire aménagé de manière adéquate pour un comportement hygiénique | Constat
Remarque
INF-H 02 | Installations sanitaires destinées au personnel : aménagement des toilettes, sans accès direct aux locaux d'abattage installations de lavage et de douche | Constat
Remarque
INF-H 03 | Nettoyage et entreposage de l’équipement de travail (bottes, tabliers, couteaux, tabliers de protection en cotte de mailles) GA : local ou emplacement réservé au nettoyage de l’équipement de travail | Constat
Remarque
INF-H 04 | Locaux sociaux (local de pause, fumoir, réfectoire, etc.) : pas d’effets dommageables sur l’hygiène des DAl dus à l’emplacement et aux accès | Constat
Remarque
Constat : ü = remplie, ¢ = manquement (exigence non remplie), ▬ = non contrôlé, │ = non applicable (non pertinent)
Manquement : m = mineur, i = important, g = grave
I ÉLIMINATION, SPA
INF-I 01 | Local d’élimination : réfrigéré (> 24 h.), pouvant être fermé à clé, facile à nettoyer/désinfecter Récipients appropriés | Constat
Remarque
INF-I 02 | Entreposage et identification corrects des SPA, avec ou sans évacuation quotidienne | Constat
Remarque
J AUTRES LOCAUX / ÉQUIPEMENTS
INF-J 01 | Stockage séparé des produits de nettoyage/désinfection, du matériel de conditionnement, des consommables et des auxiliaires technologiques | Constat
Remarque
INF-J 02 | Vestiaire et bureau pour le contrôle officiel : adéquation et équipement | Constat
Remarque
+ AUTRES ASPECTS
INF + | Autres aspects | Constat
Remarque
INF 00 | Infrastructure | Exigences remplies | A | B | C | D | E | F | G | H |  | I | O | C | +
Manquement
Description des manquements
Constat : ü = remplie, ¢ = manquement (exigence non remplie), ▬ = non contrôlé, │ = non applicable (non pertinent)
Manquement : m = mineur, i = important, g = grave